## TEP-carbon
| F(X) | 149 |  | (calibration factor for Alcian Blue staining)
1. sample
| Filter Nr | Volume filtered (mL) |  | Absorption (UV) |  | in GumXant equivalent µg/L
| Blank |  |  | 0.024
| Blank |  |  | 0.02 | 0.020667
| Blank |  |  | 0.018
| F1 | 12 |  | 0.529 |  | 6311.8056
| F2 | 5 |  | 0.134 |  | 3377.3333
| F3 | 3 |  | 0.105 |  | 4188.5556
| F4 | 3 |  | 0.108 |  | 4337.5556
| F5 | 3 |  | 0.096 |  | 3741.5556
| F6 | 3 |  | 0.103 |  | 4089.2222
| F7 | 5 |  | 0.157 |  | 4062.7333
| F8 | 5 |  | 0.162 |  | 4211.7333
| F9 | 5 |  | 0.165 |  | 4301.1333
| F10 | 5 |  | 0.151 |  | 3883.9333
[5 empty] | Mean | 4102.0528 | 204.8875 | SD TEP (%) | 4.9948
POC samples measured with CHN-analyser on 16.01.13 by Saskia Audritz
|  | Sample Name |  | Vol. Filt. (mL) | µg C | mg C / L (Blank corrected) |  | Mean (mg/L) | SD POC (%)
|  | Ruth 1 | Blk |  | 26.0091
|  | 2 | Blk |  | 17.7402
|  | 3 | Filter 1 | 9 | 145.8149 | 13.7572 |  | 16.9997 | 11.0793
|  | 4 | Filter 2 | 10 | 196.5203 | 17.452
|  | 5 | Filter 3 | 10 | 192.2366 | 17.0237
|  | 6 | Filter 4 | 5 | 117.0228 | 19.0046
|  | 7 | Filter 5 | 5 | 110.3369 | 17.6674 |  | 241.3015 | µg Gum Xanthan equivalent TEP / mg C
|  | 8 | Filter 6 | 5 | 110.5527 | 17.7105
|  | 9 | Filter 7 | 15 | 240.6322 | 14.5755
|  | 10 | Filter 8 | 15 | 304.101 | 18.8067